Uchwała  Nr XXXIII/147/06

Rady Gminy Raczki

26 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1088) uchwala się, co następuje:

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” , zwany dalej „Regulaminem”.

rozdział i

postanowienia ogólne

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki  oraz odbiorców usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo.

Jeżeli w dalszej treści jest mowa o:

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1088);

przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na zasadach określonych w ustawie;

odbiorcy usługi - oznacza to każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem.

rozdział ii

minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Poziom świadczonych usług przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa ustawa, przepisy wykonawcze do ustawy oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003 r. Nr 33 poz. 270, z 2004 r. Nr 109 poz. 1156).

Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718 ).

Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich    wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

informowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem;

zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;

podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

# rozdział iii

szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z odbiorcą usług.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą , której nieruchomość została przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy  budynku wielolokalowego jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające   ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

1. Umowa o świadczenie usług winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.

Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na czas nieokreślony lub określony .

Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie lub na skutek odstąpienia od umowy przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

1. Odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy i uregulowaniu wszelkich należności związanych z dokonaniem odcięcia dostawy wody i ponownego przyłączenia lub zamknięcia i otwarcia przyłącza kanalizacyjnego.

Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

rozdział iv

sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

1. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy.

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa także rozdział 5 ustawy oraz umowa.

W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Raczki, bądź wprowadzoną w   trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany umowy.

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług i postanowień określonych w odrębnych przepisach oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

Termin zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki określony w fakturze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości należności określonej w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żadanie odbiorcy jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie

# rozdział v

warunki przyłączania do sieci

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i następuje na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie technicznych warunków przyłączenia, złożony przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.

Kwotę należności za przyłączenie ustala przedsiębiorstwo.

1. Z wnioskiem o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do sieci nieruchomości na wniosek osoby , która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien zawierać w szczególności:

oznaczenie wnioskodawcy;

adres podłączanej nieruchomości;

określenie rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

określenie:

rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

przewidywanego zużycia wody,

rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków;

proponowany termin rozpoczęcia poboru wody;

datę i podpis wnioskodawcy.

Do wniosku osoba ubiegająca się o podłączenie załącza:

dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu prawnego w stosunku do nieruchomości;

plan sytuacyjny przyłącza sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Przedsiębiorstwo określa techniczne warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Techniczne warunki przyłączenia określają w szczególności:

miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;

miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków;

dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;

termin ważności warunków przyłączenia.

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastapić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 16.

1. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej.

Uzgodnienia przedsiębiorstwo dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji.

# rozdział vi

techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych  uniemożliwiających realizację usługi.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie 
z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia.

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności , w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

rozdział vii

sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza

1. Odbiór wykonanego przyłącza dokonywany jest na podstawie protokółu odbioru technicznego przyłącza.

Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

datę odbioru;

przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika;

adres nieruchomości do której wykonano podłączenie;

podpisy członków komisji.

Protokół odbioru technicznego przyłącza stanowiący potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia oraz dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza upoważnia przedsiębiorstwo do zawarcie umowy o świadczenie usług.

rozdział viii

sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

rozdział ix

obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich:

stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

1. Odbiorca usług zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości, zmianach użytkownika lokalu lub zmianach adresu użytkownika.

Jeżeli odbiorca usług zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym przedsiębiorstwa, to wszelkie pisma, oświadczenia, faktury itp. wysłane przez przedsiębiorstwo pod ostatni znany adres odbiorcy poczytuje się za doręczone.

rozdział x

standardy obsługi odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania pisemnej reklamacji w przypadkach niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi przez przedsiębiorstwo, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać:

imię i nazwisko albo nazwę oraz adres odbiorcy;

przedmiot reklamacji;

przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

numer i datę umowy;

podpis odbiorcy.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

nazwę przedsiębiorstwa;

powołanie podstawy prawnej;

rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;

pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo, z podaniem  zajmowanego przez niego stanowiska.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

rozdział xi

warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w  miejscach i w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem.

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć z gminą umowę, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe oraz na cele wymienione w art. 22 ustawy.

Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.

rozdział xii

postanowienia końcowe

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/222/02 Rady Gminy Raczki z dnia 27 września 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 74, poz. 1499).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Borkowski