Ogłoszenie nr 509218-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Gmina Raczki: Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Raczki, 06.02.2018 r.

ING.271.5.2018

# - odpowiedzi na pytania nr  II

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.)  udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytania 1.

Dostępne na stronie internetowej są cztery dokumenty (zakres rzeczowy, przedmiar robót, załącznik nr 8-opis przedmiotu zamówienia i PZT) dotyczące budowy sieci energetycznej do zasilania fontanny i oświetlenia zewnętrznego parku. Każdy dokument przedstawia inne ilości nakładów, proszę o wskazanie dokumentu według którego należy wycenić roboty z branży elektrycznej.

Wycenić roboty elektryczne należy wycenić na podstawie przedmiaru robót.

Pytanie 2.

Jeżeli wykładnikiem do wyceny robót elektrycznych jest przedmiar, proszę o sprecyzowanie poz. nr 14 (przestawienie słupa parkowego kpl. 1) a poz. nr 15 i 16 (montaż przewodów do opraw oświetleniowych i montaż złączy IZK po 8 kpl.)

Przestawienie słupa parkowego (poz. 14) dotyczy nr 2/10 który zgodnie z projektem ma być przestawiony sprzed budynku Urzędu Gminy (I etap inwestycji). W obecnej sytuacji brak jest możliwości demontażu czynnego słupa parkowego, dlatego z przedmiaru należy usunąć poz. 14. Odnośnie poz. 15 i 16 dotyczy istniejących słupów parkowych nr 2/3÷9 i 2/10 (przestawionego, którego nie można zamontować w tym etapie) w których należy wymienić okablowanie ze złączami. W poz. 15 i 16 należy przyjąć 7 kompletów (brak możliwości montażu słupa 2/10), w tym długość przewodów należy dostosować do potrzeb i stanu istniejącego. Pomiędzy słupami należy ułożyć nowe kable zgodnie z dokumentacją (stare kable wyeksploatowane).